## MAIN MATERIAL
NO | MATERIAL | SIMBOL
1 | TRAFO
2 | TIANG BESI
3 | TIANG BETON
4 | PANEL
5 | MCB
6 | FUSELINK
7 | EXHAUST FAN
8 | AC SPLIT
9 | PUSH BUTTON ON/OFF
10 | KABEL
11 | KONTAKTOR
13 | CURRENT TRANSFORMER
14 | DOUBLE SWITCH
15 | SOCKET OUTLET
16 | TUBE LAMP
17 | POWER CAPACITOR
18 | AMPERE METER
19 | VOLT METER
20 | LAMPU SIRINE
21 | BUSBAR
22 | RELAY
23 | LOAD BREAK SWITCH
24 | PUSH BUTTON RESET

## SIMBOL DRAWING
NO | SIMBOL | KETERANGAN
1 |  | TIANG BETON
2 |  | TIANG BESI
3 |  | FCO
4 |  | TRAFO
5 |  | PERCABANGAN
6 |  | LIGHTNING ARRESTER
7 |  | PANEL
8 |  | KABEL SKTM
9 |  | KABEL SUTM
10 |  | KABEL TR

## Trafo
NO | SCOPE OF WORKS |  | VOL | SAT | Trafindo |  |  | B&D |  |  | Maxima |  |  | Sintra |  |  | Voltra
[5 empty] | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH
A | MV Trafo (AL-AL)
1 | 200 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 113000000 |  | 113000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 127000000 |  | 127000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 142000000 |  | 142000000 | 151000000 |  | 151000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 151000000 |  | 151000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 162000000 |  | 162000000 | 175500000 |  | 175500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 189000000 |  | 189000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 215000000 |  | 215000000 | 239000000 |  | 239000000
8 | 1250 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 228000000 |  | 228000000 | 256000000 |  | 256000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 275000000 |  | 275000000 | 313000000 |  | 313000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 308000000 |  | 308000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 2500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 369000000 |  | 369000000 | 427000000 |  | 427000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 0 |  | 0 | 495000000 |  | 495000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 200 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 | 131000000 |  | 131000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 2500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
A | MV Trafo (CU-CU)
1 | 200 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 133000000 |  | 133000000 | 0 |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 160000000 |  | 160000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 186000000 |  | 186000000 | 210000000 |  | 210000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 197000000 |  | 197000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 213000000 |  | 213000000 | 240000000 |  | 240000000
6 | 800 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 249000000 |  | 249000000 | 0 |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 284000000 |  | 284000000 | 325000000 |  | 325000000
8 | 1250 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 303000000 |  | 303000000 | 349000000 |  | 349000000
9 | 1600 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 367000000 |  | 367000000 | 425000000 |  | 425000000
10 | 2000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 410000000 |  | 410000000 | 0 |  | 0
11 | 2500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 492000000 |  | 492000000 | 577000000 |  | 577000000
12 | 3000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Dyn5, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit | 0 |  | 0 | 675000000 |  | 675000000
1 | 200 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 | 175000000 |  | 175000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 2500 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv - 400/231 V, Ynyn0, 50 Hz, 3 Phasa, ONAN | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
2 | LV Trafo
1 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 |  |  | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Kabel
NO | SCOPE OF WORKS |  | VOL | SAT | KMI |  |  | KABELINDO |  |  | SUPREME |  |  | JEMBO |  |  | MULTIKABEL
[5 empty] | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH
A | MV Cable
1 | N2XSY 1C x 300mm | 12/20kV, CU, Single Core | 1 | m | 507500 |  | 507500 | 550000 |  | 550000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | N2XSEbY 3C x 50mm | 12/20kV, CU, Three Core | 1 | m | 353400 |  | 353400 | 530000 |  | 530000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | N2XSEbY 3C x 95mm | 12/20kV, CU, Three Core | 1 | m | 581700 |  | 581700 | 860000 |  | 860000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | N2XSEbY 3C x 150mm | 12/20kV, CU, Three Core | 1 | m | 861700 |  | 861700 | 1085000 |  | 1085000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1081600 |  | 1081600
5 | N2XSEbY 3C x 240mm | 12/20kV, CU, Three Core | 1 | m | 1325400 |  | 1325400 | 1769000 |  | 1769000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | N2XSEbY 3C x 300mm | 12/20kV, CU, Three Core | 1 | m | 1608700 |  | 1608700 | 2222900 |  | 2222900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | NA2XSEbY 3C x 50mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 180900 |  | 180900 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | NA2XSEbY 3C x 95mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 231800 |  | 231800 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | NA2XSEbY 3C x 120mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 257000 |  | 257000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | NA2XSEbY 3C x 150mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 282000 |  | 282000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | NA2XSEbY 3C x 240mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 625000 |  | 625000 | 610000 |  | 610000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | NA2XSEbY 3C x 300mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 433800 |  | 433800 | 691000 |  | 691000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | MVTIC 3C x 150mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000 |  | 350000
14 | MVTIC 3C x 240mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | MVTIC 3C x 300mm | 12/20kV, AL, Three Core | 1 | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B | LV Cable
1 | NYRGbY uk. 3C x 2.5mm |  | 1 | m | 34750 |  | 34750 | 28000 |  | 28000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | NYFGbY uk. 4C x 10mm |  | 1 | m | 94350 |  | 94350 | 89000 |  | 89000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | NYFGbY uk. 4C x 16mm |  | 1 | m | 169300 |  | 169300 | 142000 |  | 142000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | NYFGbY uk. 4C x 70mm |  | 1 | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | NYFGbY uk. 4C x 95mm |  | 1 | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | NYFGbY uk. 4C x 120mm |  | 1 | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | NYFGbY uk. 4C x 150mm | SPLND3.010.3:D50 | 1 | m | 990900 |  | 990900 | 1115000 |  | 1115000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | NYFGbY uk. 4C x 240mm |  | 1 | m | 1449000 |  | 1449000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | NYFGbY uk. 4C x 300mm |  | 1 | m | 2000000 |  | 2000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | NYY uk. 1C x 300mm | SPLN43 | 1 | m | 430000 |  | 430000 | 440000 |  | 440000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 428182 |  | 428182
11 | NYY uk. 1C x 500mm |  | 1 | m | 962200 |  | 962200 | 820000 |  | 820000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | NYY uk. 3C x1.5mm |  | 1 | m | 14350 |  | 14350 | 12200 |  | 12200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | NYY uk. 3C x 2.5mm |  | 1 | m | 19350 |  | 19350 | 17500 |  | 17500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | NYY uk. 3C x 6mm |  | 1 | m | 40500 |  | 40500 | 37500 |  | 37500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | NYY uk. 4C x 120mm |  | 1 | m | 963850 |  | 963850 | 78000 |  | 78000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | NYM uk. 2C x 1,5 mm2 | Min.Order @25 m /coil | 1 | m | 8150 |  | 8150 | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | NYM uk. 2C x 2,5 mm2 | Min.Order @100 m /coil | 1 | m | 10850 |  | 10850 | 11500 |  | 11500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | NYM uk. 3C x 1,5 mm2 | Min.Order @25 m /coil | 1 | m | 10350 |  | 10350 | 10500 |  | 10500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | NYM uk. 3C x 2,5 mm2 | Min.Order @25 m /coil | 1 | m | 15450 |  | 15450 | 11500 |  | 11500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | NYM uk. 4C x 2,5 mm2 | Min.Order @100 m /coil | 1 | m | 20600 |  | 20600 | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | NYM uk. 4C x 1,5 mm2 | Min.Order @100 m /coil | 1 | m | 14450 |  | 14450 | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | NYA 1x50mm | Min.Order @25 m /coil | 1 | m | 93500 |  | 93500 | 79000 |  | 79000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Asesoris
NO | SCOPE OF WORKS | MERK | VOL | SAT | PT Jogja Panel |  |  | CV Universal
[5 empty] | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH
Penerangan & AC Gardu
a | MCB 6A, 1P 4.5kA | Schneider | 1 | unit | 95000 | 15000 | 110000 | 85000 | 15000 | 100000
b | MCB 16A, 1P 4.5kA | Schneider | 4 | unit | 115000 | 60000 | 700000 | 105000 | 60000 | 660000
c | MCB cover box 5 group modul standard | Broco | 1 | Unit | 85000 | 80000 | 165000 | 450000 | 80000 | 530000
d | Tube lamp LED T8 2x16W 6500K (Kap TKI 2x16W) | Phillips c/w Fitting | 8 | set | 450000 | 650000 | 8800000 | 300000 | 650000 | 7600000
e | Double switch (saklar 2-gang) S-Classic c/w inbow doost | Schneider | 2 | set | 65000 | 160000 | 450000 | 60000 | 160000 | 440000
f | Socket outlet (stop kontak 16A 1-gang) S-Classic c/w inbow doost | Schneider | 2 | set | 250000 | 160000 | 820000 | 45000 | 160000 | 410000
g | AC Split Phase 2PK, 1750W 220VAC c/w set outdoor unit (blower) | Panasonic | 2 | set | 8000000 | 1300000 | 18600000 | 350000 | 1300000 | 3300000
f | Socket outlet AC (stop kontak 13A 1-gang + sakelar) S-Classic c/w inbow doost | Schneider | 2 | set | 250000 | 160000 | 820000 | 75000 | 160000 | 470000
g | Exhaust Fan CKE Model EEN-D30/3, Dia : 30" 900/1300 Watt, 380V 3P, c/w set supporting & Wall mounted |  | 2 | set | 4500000 | 1250000 | 11500000 | 6850000 | 1250000 | 16200000
h | NYM (3Cx1.5mm²) 500V | KMI/ Kabelindo/ Supreme | 45 | mtr | 35000 | 550000 | 26325000 | 17000 | 550000 | 25515000
i | NYM (3Cx2.5mm²) 500V | KMI/ Kabelindo/ Supreme | 55 | mtr | 50000 | 750000 | 44000000 | 28000 | 750000 | 42790000
j | PVC Conduit dia. 20mm x 3mtr, jointing, elbow, clamp, t-dos, flexible PVC | Clipsal | 1 | lot | 750000 | 500000 | 1250000 | 130000 | 500000 | 630000
| SUB TOTAL - Penerangan & AC Gardu | [5 empty] | 113540000 |  |  | 98645000
a | [6 empty] | 0 |  |  | 0
b | [6 empty] | 0 |  |  | 0
c | [6 empty] | 0 |  |  | 0
d | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## MV Switchboard
NO | SCOPE OF WORKS | VOL | SAT | SCHNEIDER |  |  | ABB |  |  | FUJI
|  |  |  | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH
A
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
2 | LV Trafo
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## LV Switchboard
NO | DESKRIPSI SPESIFIKASI |  |  |  | VOL | SAT | PT Jogja Panel |  | CV Universal
[7 empty] | Harga Unit (Rp.) | Harga Total (Rp.) | Harga Unit (Rp.) | Harga Total (Rp.) | Harga Unit (Rp.) | Harga Total (Rp.)
A2 | MDP Panel
A2.1 | MDP Panel
A2.1.1 |  | Box Panel | Wallmounted Type, IP 44, RAL 7032, 2.0 mm thickness Panel Plate, MS 2.3 mm thickness Structure Plate | Lokal | 1 | Set | 3760000 | 3760000 | 4250000 | 4250000 |  | 0
A2.1.2 |  | Height (H) | 500
A2.1.3 |  | Width (W) | 400
A2.1.4 |  | Depth (D) | 250
A2.2 | Main Busbar
A2.2.1 |  | Per Phase R,S,T | CU 1x (15x3) mm | Lokal | 1 | Lot | 580000 | 580000 | 650000 | 650000 |  | 0
A2.2.2 |  | Neutral | CU 1x (12x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 530000 | 530000 |  | 0
A2.2.3 |  | Arde | CU 1x (12x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 530000 | 530000 |  | 0
A2.3 | Measurement, Protection & Indicator R-S-T
A2.3.1 |  | Fuse Control | 220VAC/ 10A, SFN-811 | Shano | 3 | Unit | 35000 | 105000 | 110000 | 330000 |  | 0
A2.3.2 |  | Indicator R-S-T | Round Type Dia. 22mm, 220VAC LED [R],[Y],[G], XB7 | Schneider/Fort | 3 | Unit | 30000 | 90000 | 249000 | 747000 |  | 0
A2.4 | Circuit Breaker |  |  | Fuji/ABB/Schneider | 1 | Unit | 660000 | 660000 | 720000 | 720000 |  | 0
A2.4.1 |  | MCCB | 60A/3P/18kA, Fixed Type | Fuji/ABB/Schneider | 3 | Unit | 425000 | 1275000 | 385000 | 1155000 |  | 0
A2.4.2 |  | MCB | 32A/3P/4.5 kA | Fuji/ABB/Schneider | 6 | Unit | 120000 | 720000 | 115000 | 690000 |  | 0
A2.4.3 |  | MCB | 16A/1P/4.5 kA | [5 empty] | 115000
A2.5 | Accessories
A2.5.1 |  | Heat Shink Insulator | - | Lokal | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 280000 | 280000 |  | 0
A2.5.2 |  | Acrylic (Cover Busbar) | - | Lokal | 1 | Lot | 75000 | 75000 | 450000 | 450000 |  | 0
A2.5.3 |  | Cable Duct | - | Lokal | 1 | Lot | 75000 | 75000 | 65000 | 65000 |  | 0
A2.5.4 |  | PVC cable wiring, scunt, sleeve & marking | - | KMI/kabelindo/Supreme | 1 | Lot | 340000 | 340000 | 250000 | 250000 |  | 0
A2.5.5 |  | Terminal + name plate | 10A/ 1P | Tend/Fort | 1 | Lot | 135000 | 135000 | 285000 | 285000 |  | 0
A2.6 | Wiring fee & fabricated
A2.6.1 | Upah pekerjaan |  |  |  | 1 | Lot | 3500000 | 3500000 | 2000000 | 2000000 |  | 0
|  | Sub Total MDP Panel | [5 empty] | 11765000 |  | 12932000 |  | 0
A3 | UPS Panel
A3.1 | Wall Mounting
A3.1.1 |  | Box Panel | Wallmounted Type, IP 44, RAL 7032, 2.0 mm thickness Panel Plate, MS 2.3 mm thickness Structure Plate | Lokal | 1 | Set | 3760000 | 3760000 | 4650000 | 4650000 |  | 0
A3.1.2 |  | Height (H) | 500
A3.1.3 |  | Width (W) | 500
A3.1.4 |  | Depth (D) | 250
A3.2 | Main Busbar
A3.2.1 |  | Per Phase R,S,T | CU 1x (15x3) mm | Lokal | 1 | Lot | 580000 | 580000 | 650000 | 650000 |  | 0
A3.2.2 |  | Neutral | CU 1x (15x3) mm | Lokal | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 650000 | 650000 |  | 0
A3.2.3 |  | Arde | CU 1x (12x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 650000 | 650000 |  | 0
A3.3 | Measurement, Protection & Indicator R-S-T
A3.3.1 |  | Fuse Control | 220VAC/ 10A, SFN-811 | Shano | 1 | Unit | 35000 | 35000 | 110000 | 110000 |  | 0
A3.3.2 |  | Indicator R-S-T | Round Type Dia. 22mm, 220VAC LED [R],[Y],[G], XB7 | Schneider/Fort | 1 | Unit | 30000 | 30000 | 249000 | 249000 |  | 0
A3.4.1 |  | MCCB |  | Fuji/ABB/Schneider | 1 | Unit | 660000 | 660000 |  | 0 |  | 0
A3.4.2 |  | MCB | 32A/3P/4.5 kA | Fuji/ABB/Schneider | 12 | Unit | 425000 | 5100000 | 385000 | 4620000 |  | 0
A3.4.3 |  | MCB | 16A/1P/4.5 kA |  |  |  | 120000 |  | 115000 |  |  | 0
A3.5 | Accessories
A3.5.1 |  | Heat Shink Insulator | - | Lokal | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 280000 | 280000 |  | 0
A3.5.2 |  | Acrylic (Cover Busbar) | - | Lokal | 1 | Lot | 75000 | 75000 | 450000 | 450000 |  | 0
A3.5.3 |  | Cable Duct | - | Lokal | 1 | Lot | 75000 | 75000 | 65000 | 65000 |  | 0
A3.5.4 |  | PVC cable wiring, scunt, sleeve & marking | - | KMI/kabelindo/Supreme | 1 | Lot | 340000 | 340000 | 250000 | 250000 |  | 0
A3.5.5 |  | Terminal + name plate | 10A/ 1P | Tend/Fort | 1 | Lot | 135000 | 135000 | 285000 | 285000 |  | 0
A3.6 | Wiring fee & fabricated
A3.6.1 | Upah pekerjaan |  |  |  | 1 | Lot | 3500000 | 3500000 | 2000000 | 2000000 |  | 0
|  | Sub Total UPS Panel | [5 empty] | 14740000 |  | 14909000 |  | 0
B | MAIN CONTROL CENTER
B1 | Panel Capacitor Bank 6x25kVAR
B1.1 | Indicator R-S-T
1.1.1.1 | Pilot Lamp Indicator R-S-T |  | Round Type Dia. 22mm, 220VAC LED [R],[Y],[G], XB7 | SCH | 3 |  | 40000 | 120000 | 249000 | 747000 |  | 0
| Box Panel Uk 1800x800x800 |  | 2mm |  | 1 |  | 5000000 | 5000000 |  | 0 |  | 0
B1.2 | Correction Devices
B1.2.1 | PF Regulator |  | 380-400VAC - 12 steps, PFR 120-415-50 | Mikro | 1 |  | 8400000 | 8400000 | 2400000 | 2400000 |  | 0
B1.2.2 | Pilot Lamp Indicator Auto-Manual |  | Dia. 22mm, 220V AC, LED [G], XB7EV-MP | SCH | 2 |  | 35000 | 70000 | 83000 | 166000 |  | 0
B1.2.3 | Auto-Off-Manual Switches |  | 3 stages double throw, CA10- | K & N | 1 |  | 275000 | 275000 | 1200000 | 1200000 |  | 0
B1.2.4 | Kontaktor + Aux |  | 9A, 220Volt Coil | Fuji/ABB/Schneider | 2 |  | 600000 | 1200000 | 220000 | 440000 |  | 0
B1.2.5 | Relays & socket |  | 220VAC, MK-2P DPDT | Omron | 6 |  | 220000 | 1320000 | 135000 | 810000 |  | 0
B1.2.6 | Fuse Control |  | 220VAC/ 10A, SFN-811 | Shanho | 6 |  | 35000 | 210000 | 110000 | 660000 |  | 0
B1.2.7 | Pilot Lamp Indicator ON |  | Dia. 22mm, 220V AC, LED [G], XB7EV-MP | SCH | 6 |  | 35000 | 210000 | 53000 | 318000 |  | 0
B1.2.8 | Push Button ON-OFF |  | Dia. 22mm, 1NO/1NC [R], [G], XB7EA-P | SCH | 12 |  | 55000 | 660000 | 85000 | 1020000 |  | 0
B1.2.9 | MCCB |  | 100A/3P/18kA, Fixed Type | Fuji/ABB/Schneider | 6 |  | 725000 | 4350000 | 680000 | 4080000 |  | 0
B1.2.10 | Kontaktor |  | 60A, 220Volt Coil | Fuji/ABB/Schneider | 6 |  | 267000 | 1602000 | 820000 | 4920000 |  | 0
B1.2.11 | Power Capacitor |  | 25kVAR/ 415VAC 50Hz, FL1D/CLMD | Nokian | 6 |  | 3900000 | 23400000 | 1345000 | 8070000 |  | 0
B1.2.12 | Sensing Current Transformer |  | CT 800/5A, Class 1 | CIC | 1 |  | 600000 | 600000 | 120000 | 120000 |  | 0
B1.2.13 | LBS |  | 300A 3P | Socomec | 1 |  | 6500000 | 6500000 | 1880000 | 1880000 |  | 0
B1.2.14 | MCB |  | 6A/1P/4.5 kA | SCH | 4 |  | 110000 | 440000 | 85000 | 340000 |  | 0
A7.6.8 | TL Lamp c/w Fittings & Switch |  | TL LED T8 1x16W , 220V AC | Philips | 1 |  | 175000 | 175000 | 120000 | 120000 |  | 0
B1.3 | Wiring fee & fabricated
B1.3.1 | Upah pekerjaan |  |  |  | 1 |  | 8700000 | 8700000 | 3200000 | 3200000 |  | 0
0
|  | Sub Total Panel Capacitor Bank 6x25kVAR | [5 empty] | 63232000 |  | 30491000 |  | 0
A | MOTOR CONTROL CENTRE
A1 | MCC-1 (FUEL BOILER STATION)
A1.1 | Free Standing
|  | Box Panel | IP 43, RAL 7032, MS 2.0 mm thickness Panel Plate, MS 2.3 mm thickness Structure Plate |  | 1 |  | 43000000 | 43000000 | 4800000 | 4800000 |  | 0
|  | Height (H) | 2100
|  | Width (W) | 1500
|  | Depth (D) | 600
|  | Base & Top Frame | UNP 80x50x5
A1.2 | Main Busbar
|  | Per Phase R,S,T | CU 1x (80x10) mm | Lokal | 1 |  | 15400000 | 15400000 | 1350000 | 1350000 |  | 0
|  | Neutral | CU 1x (40x10) mm | Lokal | 1 |  | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 |  | 0
|  | Arde | CU 1x (25x5) mm |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 700000 | 700000 |  | 0
A1.3 | Measurement & Indicator R-S-T
A1.3.1 | MCB |  | 6A/1P/4.5 kA | MG/SCH | 3 |  | 110000 | 330000 | 85000 | 255000 |  | 0
A1.3.2 | Indicator R-S-T |  | Round Type Dia. 22mm, 220VAC LED [R],[Y],[G], XB7 | SCH | 3 |  | 40000 | 120000 | 249000 | 747000 |  | 0
A1.3.3 | Digital Voltmeter |  | Voltmeter, 400 VAC, 3ph, DM3210 | Schneider | 1 |  | 760000 | 760000 | 380000 | 380000 |  | 0
A1.3.4 | Digital Amperemeter |  | Ammeter, 3ph, 5A ext. CT, DM3110 | Schneider | 1 |  | 760000 | 760000 | 1650000 | 1650000 |  | 0
A1.3.5 | Current Transformer |  | CT 1000/5A, Class 1 | CIC | 3 |  | 600000 | 1800000 | 266000 | 798000 |  | 0
A1.3.6 | Power Meter 3 Phasa |  | Digital Power & Energy Meter METSEPM2220 | Schneider | 1 |  | 5300000 | 5300000 | 1750000 | 1750000 |  | 0
A1.3.7 | Current Transformer |  | CT 800/5A, Class 1 | CIC | 3 |  | 600000 | 1800000 | 220000 | 660000 |  | 0
A1.4 | Protection & Warning Device
A1.4.1 | MCB |  | 6A/1P/4.5 kA | MG/SCH | 1 |  | 110000 | 110000 | 115000 | 115000 |  | 0
A1.4.2 | Mini Sirene |  | 220VAC 40W 6000rpm, B-36 | Yahagi | 1 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 0
A1.4.3 | Push Button Reset |  | Dia. 22mm, 1NO/1NC [B], XB7EA-P | SCH | 1 |  | 55000 | 55000 | 80000 | 80000 |  | 0
A1.4.4 | Relays & socket |  | 220VAC, MK-2P DPDT | Omron | 7 |  | 220000 | 1540000 | 150000 | 1050000 |  | 0
A1.5 | Circuit Breaker
A1.5.1 | MCCB |  | 1000A/3P/65kA, Adj. Type | Fuji/Schneider/ABB | 1 |  | 28000000 | 28000000 | 23000000 | 23000000 |  | 0
A1.5.2 | MCB |  | 32A/3P/4.5 kA | MG/SCH | 3 |  | 450000 | 1350000 | 380000 | 1140000 |  | 0
A1.5.3 | MCB |  | 16A/1P/4.5 kA | MG/SCH | 6 |  | 120000 | 720000 | 115000 | 690000 |  | 0
C1.4.2 | MCCB |  | 60A/3P/18kA, Fixed Type | Fuji/Schneider/ABB | 3 |  | 650000 | 1950000 | 749000 | 2247000 |  | 0
A2.5.1 | MCCB |  | 800A/3P/50kA, Fixed Type | Fuji/Schneider/ABB | 1 |  | 18000000 | 18000000 | 18500000 | 18500000 |  | 0
A1.6 | Motor Starter
A1.6.6 | Starting |  | DOL 7.5kW |  | 2 |  | 5500000 | 11000000 | 650000 | 1300000 |  | 0
A1.6.8 | Starting |  | SD 18.5kW |  | 2 |  | 11960000 | 23920000 | 2400000 | 4800000 |  | 0
A1.6.9 | Starting |  | SD 11kW for Spare |  | 2 |  | 10200000 | 20400000 | 2800000 | 5600000 |  | 0
A1.7 | Accessories
A1.7.1 | TL Lamp c/w Fittings & Switch |  | TL LED T8 1x16W , 220V AC | Philips | 3 |  | 175000 | 525000 | 120000 | 360000 |  | 0
A1.7.2 | MCB |  | 6A/1P/4.5 kA | MG/SCH | 1 |  | 110000 | 110000 | 115000 | 115000 |  | 0
A1.7.3 | Busbar Support to Main Busbar R-S-T |  | - | Lokal | 1 |  | 475000 | 475000 | 650000 | 650000 |  | 0
A1.7.4 | Heat Shink Insulator |  | - | Lokal | 1 |  | 475000 | 475000 | 280000 | 280000 |  | 0
A1.7.5 | Acrylic (Cover Busbar) |  | - | Lokal | 1 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  | 0
A1.7.6 | Cable Duct |  | - | Lokal | 1 |  | 300000 | 300000 | 65000 | 65000 |  | 0
A1.7.7 | PVC cable wiring, scunt, sleeve & marking |  | - | KMI/Supreme | 1 |  | 1340000 | 1340000 | 250000 | 250000 |  | 0
A1.7.8 | Terminal + name plate |  | 10A/ 1P | Tend | 1 |  | 600000 | 600000 | 285000 | 285000 |  | 0
A1.8 | Wiring fee & fabricated
A1.8.1 | Upah pekerjaan |  | wiring & fabrikasi MCC-1 (FUEL BOILER STATION) |  | 1 |  | 14500000 | 14500000 | 9500000 | 9500000 |  | 0
|  | Sub Total MCC-1 (FUEL BOILER STATION) | [5 empty] | 199190000 |  | 84517000 |  | 0
C | MAIN DISTRIBUTION PANEL
C1 | SB-1 (Sub Board)
C1.1 | Wall Mounting |  | 800mm (W) x 300mm (D) x 1100mm (H), IP 44, RAL 7032, 2.0 mm thickness Panel Plate, 2.3mm thickness Structur Plate | Lokal | 1 | Set | 9500000 | 9500000 | 1800000 | 1800000 |  | 0
|  | Box Panel | IP 43, RAL 7032, MS 2.0 mm thickness Panel Plate, MS 2.3 mm thickness Structure Plate
|  | Height (H) | 1000
|  | Width (W) | 800
|  | Depth (D) | 300
C1.2 | Main Busbar
|  | Per Phase R,S,T | CU 1x (20x5) mm | Lokal | 1 | Lot | 660000 | 660000 | 650000 | 650000 |  | 0
|  | Neutral | CU 1x (20x5) mm | Lokal | 1 | Lot | 660000 | 660000 | 650000 | 650000 |  | 0
|  | Arde | CU 1x (15x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 400000 | 400000 | 530000 | 530000 |  | 0
C1.3 | Measurement, Protection & Indicator R-S-T
C1.3.1 | MCB |  | 6A/1P/4.5 kA | MG/SCH | 3 | Unit | 110000 | 330000 | 115000 | 345000 |  | 0
C1.3.2 | Indicator R-S-T |  | Round Type Dia. 22mm, 220VAC LED [R],[Y],[G], XB7 | SCH | 3 | Unit | 35000 | 105000 | 249000 | 747000 |  | 0
C1.3.3 | Digital Voltmeter |  | Voltmeter, 400 VAC, 3ph, DM3210 | Schneider | 1 | Unit | 760000 | 760000 | 380000 | 380000 |  | 0
C1.3.4 | Digital Amperemeter |  | Ammeter, 3ph, 5A ext. CT, DM3110 | Schneider | 1 | Unit | 760000 | 760000 | 1650000 | 1650000 |  | 0
C1.3.5 | Current Transformer |  | CT 300/5A, Class 1 | CIC | 3 | Unit | 500000 | 1500000 | 120000 | 360000 |  | 0
[8 empty] | 14675000 |  | 0 |  | 0
C1.4 | Circuit Breaker
C1.4.1 | MCCB |  | 150A/3P/36kA, Fixed Type | Fuji/Schneider/ABB | 1 | Unit | 975000 | 975000 | 8300000 | 8300000 |  | 0
C1.4.2 | MCCB |  | 60A/3P/18kA, Fixed Type | Fuji/Schneider/ABB | 6 | Unit | 660000 | 3960000 | 385000 | 2310000 |  | 0
C1.4.2 | MCB |  | 32A/3P/4.5 kA | MG/SCH | 8 | Unit | 450000 | 3600000 | 165000 | 1320000 |  | 0
C1.4.3 | MCB |  | 25A/1P/4.5 kA | Fuji/Schneider/ABB | 3 | Unit | 240000 | 720000 | 85000 | 255000 |  | 0
C1.5 | Accessories
C1.5.1 | Heat Shink Insulator |  | - | Lokal | 1 | Lot | 150000 | 150000 | 280000 | 280000 |  | 0
C1.5.2 | Acrylic (Cover Busbar) |  | - | Lokal | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 |  | 0
C1.5.3 | Cable Duct |  | - | Lokal | 1 | Lot | 95000 | 95000 | 65000 | 65000 |  | 0
C1.5.4 | PVC cable wiring, scunt, sleeve & marking |  | - | KMI/Supreme | 1 | Lot | 340000 | 340000 | 250000 | 250000 |  | 0
C1.5.5 | Terminal + name plate |  | 60A/ 1P | Tend | 1 | Lot | 135000 | 135000 | 285000 | 285000 |  | 0
C1.6 | Wiring fee & fabricated
C1.6.1 | Upah pekerjaan |  | wiring & fabrikasi SB-1 (Sub Board) |  | 1 | Lot | 8400000 | 8400000 | 3000000 | 3000000 |  | 0
|  | Sub Total SB-1 (Sub Board) | [5 empty] | 49225000 |  | 23627000 |  | 0
D | LIGHTING SWITCH BOARD
D1 | LSB-1 Boiler BSD Building
D1.1 | Wall Mounting
|  | Box Panel | IP 43, RAL 7032, MS 2.0 mm thickness Panel Plate, MS 2.3 mm thickness Structure Plate |  | 1 | Set | 3760000 | 3760000 | 1800000 | 1800000 |  | 0
|  | Height (H) | 500
|  | Width (W) | 500
|  | Depth (D) | 200
D1.2 | Main Busbar
|  | Per Phase R,S,T | CU 1x (12x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 520000 | 520000 | 530000 | 530000 |  | 0
|  | Neutral | CU 1x (12x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 530000 | 530000 |  | 0
|  | Arde | CU 1x (12x2) mm | Lokal | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 530000 | 530000 |  | 0
D1.3 | Measurement & Indicator R-S-T
D1.3.1 | Fuse Control |  | 220VAC/ 10A, SFN-811 | Shanho | 3 | Unit | 35000 | 105000 | 110000 | 330000 |  | 0
D1.3.2 | Indicator R-S-T |  | Round Type Dia. 22mm, 220VAC LED [R],[Y],[G], XB7 | SCH | 3 | Unit | 40000 | 120000 | 249000 | 747000 |  | 0
D1.4 | Circuit Breaker
D1.4.1 | MCCB |  | 60A/3P/18kA, Fixed Type | Fuji/Schneider/ABB | 1 | Unit | 660000 | 660000 | 385000 | 385000 |  | 0
D1.4.2 | MCB |  | 32A/3P/4.5 kA | MG/SCH | 1 | Unit | 450000 | 450000 | 115000 | 115000 |  | 0
D1.4.3 | MCB |  | 16A/1P/4.5 kA | MG/SCH | 24 | Unit | 120000 | 2880000 | 115000 | 2760000 |  | 0
D1.5 | Accessories
D1.5.1 | Heat Shink Insulator |  | - | Lokal | 1 | Lot | 150000 | 150000 | 280000 | 280000 |  | 0
D1.5.2 | Acrylic (Cover Busbar) |  | - | Lokal | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 |  | 0
D1.5.3 | Cable Duct |  | - | Lokal | 1 | Lot | 95000 | 95000 | 65000 | 65000 |  | 0
D1.5.4 | PVC cable wiring, scunt, sleeve & marking |  | - | KMI/Supreme | 1 | Lot | 340000 | 340000 | 250000 | 250000 |  | 0
D1.5.5 | Terminal + name plate |  | 10A/ 1P | Tend | 1 | Lot | 135000 | 135000 | 285000 | 285000 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
D1.6 | Wiring fee & fabricated | [8 empty] | 0 |  | 0
D1.6.1 | Upah pekerjaan |  | Wiring & fabrikasi LSB-1 Boiler BSD Building |  | 1 | Lot | 7500000 | 7500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0
|  | Sub Total LSB-1 Boiler BSD Building | [5 empty] | 18615000 |  | 10557000 |  | 0

## MTC_Trafo
NO | SCOPE OF WORKS |  | VOL | SAT | PT Wismatata
JKT, BEKASI,KARAWANG
[5 empty] | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL | HARGA UNIT |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH |  | MATERIAL | UPAH
A | General Cleaning
1 | 200 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 2500 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B | Uji Lab
1 | Analyze oil : Color & Appearance |  | 1 | unit |  | 150000 | 150000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Analyze oil : Moisture or Water Content |  | 1 | unit |  | 187500 | 187500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Analyze oil : neutral/total acidity |  | 1 | unit |  | 225000 | 225000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Analyze oil : Interfacial Tension |  | 1 | unit |  | 225000 | 225000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Analyze oil : Breakdown Voltage (BDV) |  | 1 | unit |  | 187500 | 187500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Analyze oil : DGA (Dissolved Gas Analysis) |  | 1 | unit |  | 900000 | 900000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Analyze oil : Furan Test |  | 1 | unit |  | 1125000 | 1125000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Analyze oil : Flash Point PMCC |  | 1 | unit |  | 225000 | 225000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Analyze oil : Dielec dissipation&res |  | 1 | unit |  | 450000 | 450000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Analyze oil : Sediment dan sludge |  | 1 | unit |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Analyze oil : Oil Quality Index |  | 1 | unit |  | 150000 | 150000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Analyze oil : Corrosive sulfer |  | 1 | unit |  | 450000 | 450000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Analyze oil : Inhibitor Content |  | 1 | unit |  | 1125000 | 1125000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Analyze oil : Metal in Oil |  | 1 | unit |  | 525000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Tahanan Isolasi |  | 1 | unit |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | TTR |  | 1 | unit |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Winding Resistansi |  | 1 | unit |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Micro Ohm Meter |  | 1 | unit |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Thermovison / thermal test |  | 1 | unit |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Swep Frequency Response Analyzer (SFRA) |  | 1 | unit |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Dielectric Frequency Response Analyzer (DIRANA) |  | 1 | unit |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Tangen Delta |  | 1 | unit |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Exitantion Current Test |  | 1 | unit |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Insulation Resistansce (IR) & Polaritaz Index (PI) |  | 1 | unit |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Grounding Test |  | 1 | unit |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Fuction test Transformer |  | 1 | unit |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Short circuit Impendance Test |  | 1 | unit |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
C | Purifikasi / Treatment Oli
1 | Kondisi Offline
1 | 200 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit
11 | 2500 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Kondisi Online
1 | 200 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit
11 | 2500 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv | 1 | unit |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Tambah Oli |  | 1 | Liter |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Merk : APAR |  | 1 | Liter |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Merk : Nynas |  | 1 | Liter |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Merk : Repsol |  | 1 | Liter |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
D | Pemasangan / Penggantian Material
1 | Pasang / Ganti Packing Primer
1 | 200 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 2500 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 180000 |  | 180000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Pasang / Ganti Packing Sekunder
1 | 200 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 375000 | 150000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 375000 | 150000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 375000 | 150000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 675000 | 150000 | 825000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 675000 | 150000 | 825000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 750000 | 300000 | 1050000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 750000 | 300000 | 1050000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 750000 | 300000 | 1050000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 825000 | 300000 | 1125000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 900000 | 450000 | 1350000
11 | 2500 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1800000 | 450000 | 2250000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1800000 | 450000 | 2250000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Pasang / Ganti Packing Deksel
1 | 200 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 500000 | 150000 | 650000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 500000 | 150000 | 650000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 400 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 750000 | 150000 | 900000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 500 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 750000 | 150000 | 900000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 630 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 900000 | 150000 | 1050000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 800 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 900000 | 300000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 1000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 900000 | 300000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1250 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1050000 | 300000 | 1350000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 1600 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1050000 | 300000 | 1350000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1200000 | 450000 | 1650000
11 | 2500 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1200000 | 450000 | 1650000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 3000 | Kva, 20 Kv | 1 | Set | 1200000 | 450000 | 1650000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Pasang / Ganti Asesoris
1 | Bushing Outdoor / Porselen |  | 1 | Set | 2250000 | 300000 | 2550000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Bushing Indoor / Elastimold |  | 1 | Set | 4200000 | 300000 | 4500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Tap Changer |  | 1 | Set | 1275000 | 225000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DGPT | Type : DMCR | 1 | Set | 1050000 | 1050000 | 2100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | DGPT | Type : Automatic 2000 | 1 | Set | 1200000 | 1050000 | 2250000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Fuse TM |  | 1 | Set |  | 525000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
E | Reparasi
1 | Oven Trafo
1 | 100 kva - 250 kva |  | 1 | Unit |  | 165000 | 165000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 kva - 630 kva |  | 1 | Unit |  | 225000 | 225000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 800 - 1000 Kva |  | 1 | Unit |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 1250 kva - 2000 Kva |  | 1 | Unit |  | 525000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 2500 kva - 3000 kva |  | 1 | Unit |  | 675000 | 675000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Cat Trafo
1 | 100 kva - 250 kva |  | 1 | Unit |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 315 kva - 630 kva |  | 1 | Unit |  | 525000 | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 800 - 1000 Kva |  | 1 | Unit |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 1250 kva - 2000 Kva |  | 1 | Unit |  | 750000 | 750000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 2500 kva - 3000 kva |  | 1 | Unit |  | 825000 | 825000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Pengujian
1 | Uji Nitrogen |  | 1 | Unit |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Las |  | 1 | Titik |  | 750000 | 750000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | At Cost
1 | Pengangkutan & Mobilisasi (Di Luar Transport) |  | 1 | Unit |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Sheet3
PERHITUNGAN KAWELRAM
URAIAN | NILAI | DP 30% | LUNAS 70% | KET
DPP | 32204082 | 9661224.6 | 22542857.4
PPN 11% | 3542449.02 | 1062734.706 | 2479714.314 | ( 11%*DPP )
TOTAL INV | 35746531.02 | 10723959.306 | 25022571.714 | ( DPP + PPN 11% )
PPH 2% | 644081.64 | 193224.492 | 450857.148 | ( 2%*DPP )
TOTAL BAYAR | 35102449.38 | 10530734.814 | 24571714.566 | (TOTAL INV - PPH 2% )
PERHITUNGAN HP
URAIAN | NILAI | Asumsi Bed. Uang Masuk | Sisa Blm Bayar | KET
DPP | 32204082 | 8686238.5 | 23517843.5
PPN 11% | 3542449.02 | 955486.235 | 2586962.785 | ( 11%*DPP )
TOTAL INV | 35746531.02 | 9641724.735 | 26104806.285 | ( DPP + PPN 11% )
PPH 2% | 644081.64 | 173724.77 | 470356.87 | ( 2%*DPP )
TOTAL BAYAR | 35102449.38 | 9467999.965 | 25634449.415 | (TOTAL INV - PPH 2% )